申扎县2023年第一季度农村试点水源地水质监测信息

**一、监测情况**

2023年第一季度，申扎县共监测了7个农村试点饮用水水源地，全部为地下型水源。

（一）监测点位

买巴乡亚色（一）村、塔尔玛乡格玛（六）村、雄梅镇色宗（一）村、马跃乡彭康（三）村、下过乡下过（二）村、卡乡普玛（二）村、巴扎乡色尼（五）村，共7个监测点位。

（二）监测项目

监测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中感官性状及一般化学指标、微生物指标、毒理学指标等指标，共监测39项。

**二、评价标准与方法**

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），采用单因子评价法进行评价。

**三、评价结果**

（一）总体情况

此次监测的7个农村试点饮用水水源水质指标39项，均达标，无超标现象。

（二）地下水水源

本次监测的7个农村试点饮用水水源地监测点，共监测39项指标，监测结果均达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中Ⅲ类标准。

那曲市生态环境局申扎县分局

2023年4月7日